[image: image1.jpg]Servicebio





	送样检测申请单

	单位名称
	
	申请日期
	

	客户姓名
	
	客户手机号码
	

	Email
	
	销售姓名
	

	样品信息

	样品种类
	□外泌体          (纳米材料           (其他                                              

	样品信息
	样品类别

样品数量（样品编号）

样品成分、处理条件、观察目的

其他补充信息：     纳米材料设计粒径范围须告知                                                     

注意：按照方案内明确需客户提供的样本类型及需求量提供，上表内容填写完整

仪器：zetaview纳米颗粒跟踪分析仪，可检测范围为10-1000nm。

	寄送运输说明
	仪器的最佳检测区间是10^7 particles/ml，浓度检测下限为10^5 particles/ml，上机检测所需样品量不少于3ml；通常情况下实验室会对样本稀释后进样。 

1：推荐外泌体送样量为25-30μl（BCA≥0.2ug/ul）,采用PBS（G4202 Servicebio）进行重悬；样本保存于小EP管（比如PCR 8联管，PCR-0801-FC  Servicebio），干冰运输到实验室

2：纳米材料检测需要量与样本本身浓度有关，样本浓，则用量小，反之则多，根据检测经验，样本取用量一般在2µl-100µl不等，须告知目的大小区域，以便调节相应SOP。

3：如样本珍贵，可在送样单上备注返样，联系我司寄回，运费视具体情况收取。

4：ZETA电位检测需用纯水稀释，电导率要低于10以下。
平台地址:湖北省鄂州市葛店开发区光谷联合科技城C8-3-2湖北赛维尔生物科技有限公司  

收件人：动物平台熊翠收        13659895915

	备注
	


签收人：                                             日期：      年    月     日
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭二路4号武汉赛维尔生物科技有限公司

网 址：www.servicebio.cn联系电话：400-6027-178


[image: image1.jpg]